**荆楚理工学院馨园教工楼（1-5栋）消防报警系统故障维修询价单**

|  |
| --- |
| **一、火灾自动报警系统** |
| 名 称 | 数 量（只） | 单价 | 金额 | 备注 |
| 故障点 | 247 |  |  | 含：设备、配件、线材、人工 |
| 广播盘 | 1 |  |  |
| 明装广播 | 40 |  |  |
| 主机备电 | 4 |  |  |
| 合计： |  |
| **二、应急疏散系统** |
| 名称 | 数量（只） | 单价 | 金额 | 含：设备、配件、线材、人工 |
| 设备（疏散牌）脱落 | 12 |  |  |
| 设备（疏散牌、应急灯）更换 | 49 |  |  |
| 合计： |  |  |
| **三、消防水系统** |
| 名称 | 数量（个、米） | 单价 | 金额 | 备注 |
| 消防水压表 | 4 |  |  | 含：设备、配件、材料、人工 |
| 消防水带 | 7 |  |  |
| 放气阀 | 2 |  |  |
| 消火栓箱 | 2 |  |  |
| 100钢卡 | 2 |  |  |
| 消火栓箱玻璃 | 2 |  |  |
| 阀门开关 | 2  |  |  |  |
| 水箱浮球阀 | 1 |  |  |  |
| 楼顶消防管防冻防凝 | 42 |  |  |  |
| 合计小写： |
| 合计大写： |
| 交货地址： | 荆楚理工学院 | 交货时间： | 合同约定为准 |

服务承诺：

 法人代表： 授权代表：

 联系方式： 供应商（盖章）：

 年 月 日 年 月 日

注：1、本项目预算8.6万元，超过此报价为无效报价。

 2、参与报价的供应商，需将企业工商营业执照（三证合一）、相关资质证书复印件加盖公章，连同询价单按照规定时间一并送保卫部（处）室。

 3、报价时间为2022年7月11 日至 2022年7月13日。如迟到，询价文件将被拒绝，造成一切后果，责任自负。

 4、所供货物必须保证质量达到采购人的要求，保证按时交付使用。报价包含采购、运输、安装、调试、辅材及其他服务费用、各项税金等，必须低于市场平均价格，且报价合理。

 5、供应商因自身原因造成的投标失败，供应商将担负因此而造成的一切责任和后果。

 6、此次采购只选取一家供应商为成交单位，成交标准即所有货物报价之和最低则确定为成交供应商。

 7、交货时间：合同约定

 8、付款方式：按合同约定。

**报价方式**：将纸质加盖公章的询价单及相关资质证明等材料密封后，于报价时间截止前到荆楚理工学院南门公寓511室进行询价。 联系人： 唐老师 13797970357